安 徽 拓 维 检 测 服 务 有 限 公 司 检 测 报 告 报告编号:TWHJ20170137-1 委托单位： 安徽省司尔特肥业股份有限公司 检测目的： 现状监测 采样日期： 2017年7月7日 分析日期： 2017年7月7日~8日 报告日期： 2017年7月11日

报告编号：TWHJ20170137-1                                                 第1页   共1页

1、样品信息：

| 检测类别 | 检测点 | 采样人 | 采样方式 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气◎6 | 详见检测结果 | 陈庆、台文、袁浩 | 连续 | 滤筒 |

| 受检客户名称： | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 受检客户地址： | 宁国市汪溪园区 |
| 检测性质： | 委托监测 |

2、检测结果：

| 分析项目 | S-NPK干燥尾气◎6 |
| --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 排气筒高度（m） | 65 |
| 7月7日 | 标干流量（m3/h） | 38914 | 37074 | 36655 | 37548 |
|  | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 73.8 | 68.8 | 64.6 | 69.1 |
|  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.87 | 2.52 | 2.39 | 2.59 |

# 3、仪器信息

| 名称 | 型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | TW-JCYQ153-2016 |
| 电子天平 | BSA224S-CW | TW-JCYQ013-2014 |

4、本次检测的依据

| 产品类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检 测限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / |

***报告结束***

编制：             审核：            批准：

检验报告专用章

报告签发日期：   年  月  日